## TD179TR PONUDBENI
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
TROŠKOVNIK
PONUDBENI
ZOP: | 09 / 17
MAPA: | 3
TD: | 179 / 17
INVESTITOR:
HRVATSKI CRVENI KRIŽ, Ulica Crvenog križa 14/I, 10001 Zagreb, OIB 72527253659
GRAĐEVINA:
UREĐENJE INTERIJERA NA 1. I 2. KATU NACIONALNOG LOGISTIČKOG CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
LOKACIJA:
Savska cesta 89d, Sesvete, k.č.br. 4170/1, k.o.Sesvete
PROJEKTANT:
IVAN SOVIĆ ,ing.el.
DIREKTOR:
IVAN SOVIĆ ,ing.el.
Ivanić-Grad, travanj, 2019.
1. | PRIKLJUČAK NA NNM
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 5x16 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi , od GRO do RO1 | m | 25 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 5x10 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi , od GRO do RO2 | m | 30 |  | 0
3 | Dobava i postavljanje cijevi TC 40 mm , sa štemanjem i gipsanjem, komplet postavljeno | m | 55 |  | 0
1.1 | UKUPNO PRIKLJUČAK NA NNM: |  |  |  | 0
2. | RAZVODNI ORMAR
1 | RO1
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO1, limeni , sa vratima i bravicama, ugradni, 800x1000x200 mm, sa slijedećom opremom: | kom | 1 |  | 0
2 | Automatska sklopka AS 63 A sa daljinskim isklopnikom | kom | 1 |  | 0
3 | Zaštitna strujna sklopka 40/0,03 A - četveropolna | kom | 7 |  | 0
4 | Automatski osigurač B 10 A, 6 kA | kom | 38 |  | 0
5 | Automatski osigurač B 16 A, 6 kA | kom | 58 |  | 0
6 | Automatski osigurač C 20 A, 6 kA | kom | 1 |  | 0
7 | Transformator 230/24 V, 50 VA | kom | 1 |  | 0
8 | Sklopka s daljinskim isklopnikom 24 V, kao Schrack BM900005 + BM900013 | kom | 1 |  | 0
9 | Bistabilni relej kao Schrack LQ611230 | kom | 1 |  | 0
10 | Preklopka 4G10-51-U | kom | 1 |  | 0
11 | Sklopnik 20A, 230 V | kom | 1 |  | 0
12 | Odvodnici prenapona TIP 2-3, OBO, 280V, V 10-C/3 +NPE-280, 10 kA 8/20 μs | kompl | 1 |  | 0
13 | Tipkalo STOP | kom | 1 |  | 0
14 | Redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO RAZVODNI ORMAR GRO: |  |  |  | 0
2 | RO2
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO2, limeni , sa vratima i bravicama, ugradni, 800x1000x200 mm, sa slijedećom opremom: | kom | 1 |  | 0
2 | Automatska sklopka AS 63 A sa daljinskim isklopnikom | kom | 1 |  | 0
3 | Zaštitna strujna sklopka 40/0,03 A - četveropolna | kom | 3 |  | 0
4 | Automatski osigurač B 10 A, 6 kA | kom | 22 |  | 0
5 | Automatski osigurač B 16 A, 6 kA | kom | 23 |  | 0
6 | Automatski osigurač C 20 A, 6 kA | kom | 4 |  | 0
7 | Transformator 230/24 V, 50 VA | kom | 1 |  | 0
8 | Sklopka s daljinskim isklopnikom 24 V, kao Schrack BM900005 + BM900013 | kom | 1 |  | 0
9 | Bistabilni relej kao Schrack LQ611230 | kom | 2 |  | 0
10 | Preklopka 4G10-51-U | kom | 2 |  | 0
11 | Sklopnik 20A, 230 V | kom | 2 |  | 0
12 | Odvodnici prenapona TIP 2-3, OBO, 280V, V 10-C/3 +NPE-280, 10 kA 8/20 μs | kompl | 1 |  | 0
13 | Tipkalo STOP | kom | 1 |  | 0
14 | Redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1 | UKUPNO RAZVODNI ORMARI: |  |  |  | 0
3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYM 3x1,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 1750 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYM 5x1,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 200 |  | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYM 3x2,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 1350 |  | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 3x2,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 200 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 5x6 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi , od GRO do VJ klima uređaja | m | 40 |  | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 5x10 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi , od GRO do VJ klima uređaja | m | 20 |  | 0
7 | Izrada izvoda od hydroboxa do unutarnjih jedinica, vanjske jedinice, i spremnika vode, kabelom LiYCY 2X1 mm2, polaganjem kabela uz strojarske cijevi, sa uvlačenjem u cijev ERC20 mm, sa uporabom cijevi, štemanjem i gipsanjem | m | 200 |  | 0
8 | Izrada izvoda od hydroboxa do sobnog termostata, kabelom LiYCY 4X1 mm2, sa uvlačenjem u cijev ERC20 mm, sa uporabom cijevi, štemanjem i gipsanjem | m | 600 |  | 0
9 | Dobava i postavljanje vodiča P/F 10 mm2 žuto zelene boje , sa uvlačenjem u cijev TC20 mm, sa uporabom cijevi, štemanjem i gipsanjem | m | 30 |  | 0
10 | Dobava i postavljanje vodiča P/F 6 mm2 žuto zelene boje uvlačenjem u cijev TC 16 mm sa uporabom cijevi i obujmica za pocinčane cijevi, od KIP do cjevovoda i kade | m | 10 |  | 0
11 | Dobava i postavljanje cijevi TC 20 mm, sa štemanjem zidova i stropova, te probojima, gipsanje, komplet završeno | m | 1500 |  | 0
3.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4. | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 4 modula 14654... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71304 - 1 kom, - nosivi okvir 14614 - 1 kom, - sklopka 14001 1P 16A - 4 kom | kom | 3 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 4 modula 14654... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71304 - 1 kom, - nosivi okvir 14614 - 1 kom, - sklopka 14001 1P 16A - 3 kom - sklopka izmjenična 14005 16A - 1 kom, | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
3 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 4 modula 14654... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71304 - 1 kom, - nosivi okvir 14614 - 1 kom, - sklopka 14001 1P 16A - 3 kom - slijepi poklopac 14041 - 1 kom | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
4 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 4 modula 14654... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71304 - 1 kom, - nosivi okvir 14614 - 1 kom, - sklopka 14001 1P 16A - 2 kom - slijepi poklopac 14041 - 2 kom | kom | 8 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
5 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 1 modul 14641... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71001 - 1 kom, - nosivi okvir 14601 - 1 kom, - sklopka izmjenična 14005 16A - 1 kom, | kom | 4 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
6 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 1 modul 14641... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71001 - 1 kom, - nosivi okvir 14601 - 1 kom, - sklopka križna 14013 16A - 1 kom, | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
7 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 1 modul 14641... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71001 - 1 kom, - nosivi okvir 14601 - 1 kom, - tipkalo 14008 10A - 1 kom, | kom | 21 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
8 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 1 modul 14641... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71001 - 1 kom, - nosivi okvir 14601 - 1 kom, - sklopka 14001 1P 16A - 1 kom, | kom | 3 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
9 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 2 modula 14642... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71001 - 1 kom, - nosivi okvir 14602 - 1 kom, - utičnica 14209, 230V, 2P+PE, 16A - 1kom | kom | 29 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
10 | Dobava, postavljanje i spajanje priključnica Vimar Plana, - okvir 4 modula 14654... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71304 - 1 kom, - nosivi okvir 14614 - 1 kom, - utičnica 14209, 230V, 2P+PE, 16A - 2kom | kom | 77 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
11 | Dobava, postavljanje i spajanje Vimar Plana, - okvir 8 modula 14668... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71718 - 1 kom, - nosivi okvir 14618- 1 kom, - sklopka 14001 1P 16A - 8 kom | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
12 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 2 modula 14642... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71001 - 1 kom, - nosivi okvir 14602 - 1 kom, - utičnica RJ45, cat.6, 14339.6, - 2kom | kom | 29 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
13 | Dobava, postavljanje i spajanje priključnica Vimar Plana, - okvir 4 modula 14654... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71304 - 1 kom, - nosivi okvir 14614 - 1 kom, - utičnica RJ45, cat.6, 14339.6, - 4kom | kom | 3 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
14 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki Vimar Plana, - okvir 2 modula 14642... Boja po izboru arhitekte - 1 kom, - kutija V71001 - 1 kom, - nosivi okvir 14602 - 1 kom, - utičnica koaksialna 14303, - 1kom | kom | 12 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
15 | Dobava, postavljanje i spajanje podnih kutija, prilagodljiva dubina od 75 do 105 mm za opremanje, 24 modula, s poklopcem od nehrđajućeg čelika, sivi RAL 7031, kao Legrand 0 896 16. Ugrađene 4 komada priključnice šuko 230 V, 2P+E, bijele, kao Mosaic, 2 modula. Ugrađene 4 komada priključnice RJ45 cat.6, kao Mosaic, FTP - 9 kontakata - 1 modul, ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ | kom | 6 |  | 0
16 | Dobava, postavljanje i spajanje kutije za izjednačenje potencijala | kom | 4 |  | 0
17 | Dobava, postavljanje i spajanjepriključnice šuko, 230V, 16A, IP55 | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopke za rasvjetu 10A, IP55 | kom | 1 |  | 0
4.1 | UKUPNO PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  | 0
5. | RASVJETA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postava i spajanje svjetiljke oznake S1, CETUS LED 2000 HF 840 Dimensions: Ø215 x 88 mm Total power: 19.5 W Weight: 0.7 kg | kom | 149 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2 | Dobava, postava i spajanje svjetiljke oznake S2, CETUS LED 1000 HF 840 Dimensions: Ø215 x 88 mm Total power: 9.4 W Weight: 0.7 kg | kom | 63 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
3 | Dobava, postava i spajanje svjetiljke oznake S3, Lyric Deco / LYRIC DECO LED1050-840 HF MSU OP, Dimensions: Ø200 x 300 mm Total power: 18 W Luminaire luminous flux: 1050 lm Luminaire efficacy: 58 lm/W Weight: 2.2 kg | kom | 5 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
4 | Dobava, postava i spajanje svjetiljke oznake S4, Jupiter 3 / JUP3 LED D 2850 HFIX MPT L840, Dimensions: 1276 x 219 x 52 mm Total power: 34.8 W weight: 4.4 kg | kom | 22 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
5 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljke: INDIREKTNA LINIJSKA TRAKA UZ S.STROP, LED traka 5 m, 30 W, IP65, 3000K, sa ispravljačem | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
6 | Dobava, postava i spajanje panik svjetiljke oznake P1, PURESIGN/COMSIGN 150 AD NT3, nadgradna | kom | 36 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
7 | Dobava, postava i spajanje panik svjetiljke oznake P2, RESCLITE C ANTIPANIC AD NT3 WH, nadgradna | kom | 28 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
8 | Dobava, postavljanje i spajanje IC senzora, širokokutni | kom | 16 |  | 0
9 | Dobava, postavljanje i spajanje brodske svjetiljke, silumin, sa LED sijalicom 10 W, IP54 | kom | 3 |  | 0
5.1 | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0
6. | INFORMATIČKA INSTALACIJA
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, uvlačenje u cijevi i spajanje kabela F/FTP 4x2xAWG24, cat 6, od postojećeg komunikacijskog ormara KO u prizemlju do priključnica RJ45 | m | 4550 |  | 0
2 | Dobava i polaganje cijevi TRC20, štemanje, gipsanje | kom | 1000 |  | 0
3 | Dobava i polaganje cijevi TRC40, štemanje, gipsanje | kom | 200 |  | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje VGA kabela sa utikačima od podne kutije PK u konferencijskoj sali do projektora, 2 m kabela u PK i 1 m uz projektor, prosječne dužine 20 m | kompl | 1 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje HDMI kabela sa utikačima od podne kutije PK u konferencijskoj sali do projektora, 2 m kabela u PK i 1 m uz projektor, prosječne dužine 20 m | kompl | 1 |  | 0
6 | Dobava i polaganje cijevi TRC50, štemanje, gipsanje, od podne kutije PK do projektora | m | 30 |  | 0
6.1 | UKUPNO INFORMATIČKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
7. | INSTALACIJA VATRODOJAVE
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, ugradnja i spajanje kartice proširenja vatrodojavne centrale za još 2 petlje, usklađeno sa postojećom vatrodojavnom centralom | Kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje : PODNOŽJE DETEKTORA - IZOLATOR PETLJE , usklađeno sa postojećom vatrodojavnom centralom | kom | 42 |  | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje : ANALOGNO-ADRESABILNI OPTIČKI JAVLJAČ POŽARA, usklađeno sa postojećom vatrodojavnom centralom | kom | 41 |  | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje : ANALOGNO-ADRESABILNI OPTIČKO-TERMIČKI JAVLJAČ POŽARA, usklađeno sa postojećom vatrodojavnom centralom | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje : Analogno-adresabilni ručni javljač požara, usklađeno sa postojećom vatrodojavnom centralom | kom | 10 |  | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje : Alarmna sirena adresabilna unutarnja, usklađeno sa postojećom vatrodojavnom centralom | kom | 6 |  | 0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje paralelnog indikatora | kom | 4 |  | 0
8 | Dobava, postavljanje i spajanje : Analogno-adresabilni ulazno izlazni modul 2/2, usklađeno sa postojećom vatrodojavnom centralom | kom | 3 |  | 0
9 | Dobava, uvlačenje u kanalice i spajanje kabela JB- Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 550 |  | 0
10 | Dobava i postavljanje plastičnih cijevi TC20 mm, sa štemanjem i gipsanjem, komplet postavljeno | m | 450 |  | 0
11 | Čišćenje prostora po završetku radova ( svakodnevno ), te zaštita opreme od prašine | kompl | 1 |  | 0
12 | Prvo ispitivanje vatrodojavnog sustava | Kompl | 1 |  | 0
13 | Puštanje u rad, obuka djelatnika, izrada uputstava i oznaka | Kompl | 1 |  | 0
14 | Izrada projekta izvedenog stanja cijelog vatrodojavnog sustava ( prizemlje, 1.kat i 2.kat) | kompl | 1 |  | 0
7.1 | UKUPNO VATRODOJAVA: |  |  |  | 0
8. | RAZGLAS
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje podne razvodne kutije 18 modula, prazna, sa poklopcem za tepih, 252x252x 75-105 mm | kompl | 1 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje razvodnog ormarića sa vratima, trorednog, ugradnog , sa nosačima, prazan | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje zvučničkog kabela 2x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
4 | Dobava i isporuka 2-way HiFi Pro ugradbenog zvučnika 100V , u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a sa aluminijskom prednjom mrežicom, ugrađeni 6,5" woofer + 1" visokotonac, Frekventni raspon: 125Hz - 15kHz, disperzija@4kHz: 130°, Promjer otvora za ugradnju: 194mm, Vanjski promjer zvučnika: 228 mm, dubina za ugradnju: 70mm Tip kao FONESTAR GAT-661 | kom | 12 |  | 0
ili jednakovrijedno kao: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
5 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYM 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje koaksialnog kabela RG59 | m | 20 |  | 0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje sistemskog kabela, RJ45, 10 GB, oklopljen, dužine 30 m | kom | 20 |  | 0
8 | Dobava i postavljanje cijevi TC 20 mm sa štemanjem i gipsanjem | m | 120 |  | 0
9 | Dobava i postavljanje cijevi TC 50 mm sa štemanjem i gipsanjem | m | 20 |  | 0
Oprema razglasa nije sastavni dio troškovnika.
8.1 | UKUPNO RAZGLAS: |  |  |  | 0
9. | ANTENSKA INSTALACIJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava i postavljanje cijevi TRC 20 mm od antenskih priključnica do antenskog pojačala, | m | 300 |  | 0
2 | Dobava , uvlačenje u cijev i spajanje antenskog koaksialnog kabela kao RG11 A/U 75 W | m | 300 |  | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje spojnih i prilagodnih elemenata | kompl | 1 |  | 0
9.1 | UKUPNO ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
10. | INSTALACIJA VIDEOPORTAFONA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava i postavljanje cijevi TRC 20 mm od prolaznih kutija na etažama do govornog uređaja u stanu, te od tipkala do govornog uređaja | m | 40 |  | 0
2 | Dobava , uvlačenje u cijev i spajanje kabela LY(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 40 |  | 0
3 | Dobava , uvlačenje u cijev i spajanje kabela LY(St)Y 10x2x0,8 mm ( uvlačenje u postojeću cijev od RO1 do uličnih vrata ) | m | 10 |  | 0
4 | Dobava , uvlačenje u cijev i spajanje kabela LY(St)Y 2x0,8 mm | m | 10 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje unutarnje video - govorne jedinice | kom | 3 |  | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje vanjske video - govorne jedinice sa slijedećom opremom; | kompl | 1 |  | 0
-modul za vanjsku video jedinicu
-modul za vanjsku govornu jedinicu
-modul s 3 tipke
7 | Dobava i ugradnja napajača u GRO | kompl | 1 |  | 0
8 | Dobava, postavljanje i spajanje električne brave | kom | 1 |  | 0
10.1 | UKUPNO INSTALACIJA VIDEOPORTAFONA |  |  |  | 0
11. | ZAŠTITA OD MUNJE
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje žice od aluminijske legure D8 mm , sa uporabom križnih spojnica 60x60 mm, za hvataljke i odvode | m | 30 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje nosača žice za krov i zid | kom | 45 |  | 0
3 | Dobava i postavljanje spojnica za okapne limove | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje pocinčane željezne trake 30x4 mm u temelj građevine na sloj mršavog betona ispod hidroizolacije, te djelomično u gotov rov, sa uporabom križnih spojnica 60x60 mm | m | 15 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje pocinčane željezne trake 30x4 mm za dozemne vodove od temeljnog uzemljivača do mjernih spojeva i GKIP, prosječne dužine 3 m, sa uporabom križnih spojnica 60x60 mm | kom | 2 |  | 0
6 | Spajanje armature temelja na Fe-Zn traku 30x4 zavarivanjem | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje pocinčane željezne trake 25x3 mm za vertikale u oknu dizala, sa uporabom križnih spojnica 60x60 mm | m | 30 |  | 0
8 | Dobava, postavljanje i spajanje P/F žice 35 mm2, prosječne dužine 3 m, od odvoda do metalnih masa, ograde balkona i stubišta, s uporabom križnih spojnica, zavarivanjem, stopicama | kom | 2 |  | 0
9 | Antikorozivna zaštita spojeva uporabom korocink boje na vanjskim spojevima i bitumena u betonu | kompl | 1 |  | 0
11.1 | UKUPNO ZAŠTITA OD MUNJE |  |  |  | 0
12. | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Vizualni pregled električnih instalacija | kompl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kompl | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom | kompl | 1 |  | 0
4 | Mjerenje električkog otpora izolacije | kompl | 1 |  | 0
5 | Mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kompl | 1 |  | 0
6 | Ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala i neprekinutost zaštitnih vodiča | kompl | 1 |  | 0
7 | Ispitivanje informatičke instalacije | kompl | 1 |  | 0
8 | Ispitivanje panik rasvjete | kompl | 1 |  | 0
9 | Ispitivanje razglasa | kompl | 1 |  | 0
10 | Ispitivanje antenske instalacije | kompl | 1 |  | 0
11 | Ispitivanje portafonske instalacije | kompl | 1 |  | 0
12 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1 |  | 0
12.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  | 0
13. | REKAPITULACIJA
1 | PRIKLJUČAK NA NNM |  |  |  | 0
2 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4 | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  | 0
5 | RASVJETA |  |  |  | 0
6 | INFORMATIČKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
7 | INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  |  | 0
8 | INSTALACIJA RAZGLASA |  |  |  | 0
9 | INSTALACIJA ANTENA |  |  |  | 0
10 | INSTALACIJA VIDEOPORTAFONA |  |  |  | 0
12 | ZAŠTITA OD MUNJE |  |  |  | 0
13 | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  | 0
14 | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
15 | PDV: | % | 25 |  | 0
16 | IZNOS S PDV-om |  |  |  | 0