## Rekapitulacija
LID-PROJEKT j.d.o.o.
10 090 ZAGREB - Ante Topića Mimare 9
Tel: 098 / 1861 382, 01 / 3734 249
e-mail : dragana.bojic@zg.t-com.hr
REKAPITULACIJA
A. | Građevinski radovi | Kn | 0
B. | Obrtnički radovi | Kn | 0
C. | Vodovod i kanalizacija | Kn | 0
| Sveukupno: | Kn | 0
| +10% za nepredviđene radove | Kn | 0
| Sveukupno: | Kn | 0
| PDV | Kn | 0
| Sveukupno s PDV-om: | Kn | 0
A. | Građevinski radovi
A.1. | Demontaže i rušenja | Kn | 0
A.2. | Zidarski radovi | Kn | 0
| A. UKUPNO: | Kn | 0
B. | Obrtnički radovi
B.3. | Izolaterski radovi | Kn | 0
B.4. | Stolarski radovi | Kn | 0
B.5. | Bravarski radovi | Kn | 0
B.6. | Podopolagački radovi | Kn | 0
B.7. | Keramičarski radovi | Kn | 0
B.8. | Radovi s gips-kartonom | Kn | 0
B.9 | Soboslikarsko-ličilački radovi | Kn | 0
B.10 | Razne ugradnje | Kn | 0
| B. UKUPNO: | Kn | 0

## Građevinski
LID-PROJEKT j.d.o.o.
10 090 ZAGREB - Ante Topića Mimare 9
Tel: 098 / 1861 382, 01 / 3734 249
e-mail : dragana.bojic@zg.t-com.hr
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
TROŠKOVNIK građevinskih i obrtničkih radova za uređenje LOGISTIČKOG CENTRA CRVENOG KRIŽA u SESVETAMA, Savska cesta 89 A - I kat Napomena: TROŠKOVNIK JE RAĐEN PREMA GLAVNOM PROJEKTU PA SU NEKI RADOVI I KOLIČINE PRETPOSTAVLJENI
OPĆE NAPOMENE:
Svi radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno i solidno, prema projektu, važećim zakonima, tehničkim propisima i uputama nadzorne službe.
Osim toga , izvođač je obavezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već opisano troškovnikom.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora.O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Izvođač je dužan prilikom sastavljana ponude proučiti sve potrebne projekte radi potpunog uvida u objekt.
U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi troškovi potrebni za dovršenje predviđenog rada, tj. materijal s prevozima i prenosima, troškovi mehanizacije, radna snaga sa svim dodacima, svi režijski troškovi izvođača, obveze, porezi, dobit i ostalo, tako da je ponuđena cijena konačna.
U ponuđenim jediničnim cijenama moraju također biti obuhvaćeni svi pripremni radovi potrebni za izgradnju zgrade, kao što je izvedba svih pomoćnih objekta i instalacijskih priključaka gradilišta, ograde gradilišta itd.
Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali moraju odgovarati Hrvatskim normama, a atesti ne smiju biti stariji od godine dana. Atesti za betone se moraju odnositi na uzorke betona uzete na mjestu i u vrijeme ugradnje pojedine tehnološke faze betoniranja.
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.1. | Pažljivo skidanje zidne obloge od keramičkih pločica zajedno sa minimalnim skidanjem žbuke sa zidova u sanitarijama, utovar šute u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. U cijenu uključiti i pristojbu za odlaganje šute i ostalog na gradskoj deponiji. | m2 | 60.7 |  | 0
1.2. | Pažljivo skidanje podne obloge i sokla od keramičkih pločica u čajnoj kuhinji i predprostoru, utovar šute u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. U cijenu uključiti i pristojbu za odlaganje šute i ostalog na gradskoj deponiji. | m2 | 10.7 |  | 0
1.3. | Pažljivo skidanje podne obloge od keramičkih pločica u sanitarijama, utovar šute u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. U cijenu uključiti i pristojbu za odlaganje šute i ostalog na gradskoj deponiji. | m2 | 11.7 |  | 0
1.4. | Probijanje otvora u unutarnjem pregradnom zidanom zidu debljine 15 cm, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 15 km. U cijenu uključiti i pristojbu za odlaganje šute i ostalog na gradskoj deponiji. Rušenje izvoditi uz potrebna podupiranja, te ugradnju novog nadvoja.
| * otvor veličine 85x2,05 cm + nadvoj 125x20 cm | kom | 1 |  | 0
1.5. | Pažljivo uklanjanje dijela postojećeg pregradnog zida od gips-kartonskih ploča (dio zida uz prolaz prema sanitarnim čvorovima), utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 15 km. U cijenu uključiti i pristojbu za odlaganje šute i ostalog na gradskoj deponiji. | m2 | 3.2 |  | 0
1.6. | Pažljivo rezanje otvora za vrata velićine 120x230 cm u armiranobetonskom fasadnom elementu dijamantnom pilom. | m | 13 |  | 0
1.7. | Za razne radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđa se paušalna svota u iznosu od 10% vrijednosti naprijed navedenih stavaka, a koji će se obračunati prema stvarnim troškovima odobrenim po investitoru i nadzornom inženjeru. | paušal | 1 |  | 0
| Demontaže i rušenja ukupno: |  |  |  | 0
A.2. | OPĆI UVJETI ZIDARSKIH RADOVA
Upotrebljeni materijali moraju odgovarati Hrvatskim normama (Zakon o standardizaciji N.N :br 53/91.26/93,44/95).
Zidarski radovi obuhvaćaju razne popravke žbuke na zidovima i stropovima prostora, te izradu cementnih glazura.
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera:
 posebno se ne naplaćuje zatvaranje (žbukanje) žljebova nakon što su položeni instalacioni vodovi.
 za žbukanje upotrijebiti produženi mort MM 5 ili MM10
- u vidljive bridove žbuke trebaju biti ugrađeni kutni zaštitni pocinčani profili.
Kod obračuna količina otvori do 3 m2 nisu odbijani, a špalete su neobračunate, dok su otvori veći od 3 m2 odbijani, a špalete izražene u m’.
Troškovničke stavke uključuju dobavu i ugradnju svih opisanih materijala.Svaki rad podrazumijeva se kompletno izveden i dogotovljen , ukoliko to opisom stavke nije drugačije naznačeno, a točno prema projektu i opisu troškovnika. Jedinična cijena mora sadržavati :
- sav rad i prijenose na gradilišta s transportom
- materijal i alat s uskladištenjem
- radnu skelu
- krpanja i popravke
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku rada od morta i otpadaka
- nadokanadu za sve eventualne štete
- sve posredne i neposredne troškove
A.2. | ZIDARSKI RADOVI
Napomena: U cijenu stavke uračunati potrebnu skelu.
2.1. | Dobava i ugradnja prefabriciranog nadvoja za nova vrata u pregradnom zidanom zidu.
| * dužina nadvoja je 120 cm | kom | 1 |  | 0
2.2. | Zazidavanje postojećeg otvora za vrata blok opekom 50x25x10 cm u produžnom mortu mortu M-5. Opeka prije ugradbe mora imati atest o ispitivanju i zadovoljavanju kriterija standarda B. D1. 015. Na svakih 50 cm visine dijelove novog zida vezati sa ankerima za postojeće zidove. | m2 | 1.7 |  | 0
2.3. | Grubo i funo žbukanje produžnom cementnom žbukom zazidanog otvora, sa prethodnim prskanjem površina cem. mlijekom uz dodatak krupnog pijeska. Sve uglove je potrebno ojačati ugradnjom tipskih elemenata za ojačanje. Sve betonske površine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve različitih materijala potrebno je rabicirati rabic pletivom. | m2 | 3.3 |  | 0
2.4. | Popravak postojeće žbuke nakon skidanja keramike sa zidova (poravnavanje). Na zidove se lijepi nova keramika. Sve spojeve različitih materijala potrebno je rabicirati rabic pletivom. | m2 | 46.7 |  | 0
2.5. | Zidarska obrada unitarnjih špaleta na novom otvoru za vrata. Sve uglove je potrebno ojačati ugradnjom tipskih elemenata za ojačanje. | m | 16 |  | 0
2.6. | Popravak cem. estriha MM-10 u sloju min debljine 4 cm nakon izvedbe instalacija i skodanja podnih keramičkih pločica. | m2 | 20 |  | 0
2.7. | Dobava i postavljanje mesinganog "L" profila 30/30/3 mm u podnu konstrukciju za razliku dva poda u materijalima ili visini. | m | 5 |  | 0
2.8. | Dobava i ugradnja tipskih revizionih vratašca od inoxa na mjestu revizije i glavnih ventila na obzidu instalacionog kanala od šuplje opeke. Ugradba se vrši cementnim mortom MM-10. | kom | 3 |  | 0
2.9. | Zidarska obrada usjeka, proboja, prolaza i šliceva nakon montaže i ispitivanja instalacija. Vodovodne pocinčane cijevi se obrađuju cementnim mortom, a ostale produžnim mortom. Usjeci 10 cm i širi, te proboji i prolazi 10x10 cm i više se rabiciraju, što je uključeno u cijenu. Kompletan rad i materijal po pravilima struke.
| šlicevi do 10 cm | m | 25 |  | 0
| šlicevi preko 10 cm | m | 25 |  | 0
2.10. | Razne zidarske pripomoći kod montaže svih vrsta instalacija i opreme prema utrošenim satima ovjerenim od strane nadzornog inženjera.
| zidar | h | 20 |  | 0
| radnik | h | 20 |  | 0
2.11. | Višekratno čišćenje objekta i gradilišta nakon dovršetka pojedinih radova. Rad obuhvaća ručno metenje, odnošenje šute i odvoz na gradsku deponiju, smeća i dr. Nakon svakog završenog rada obavlja se čišćenje što treba uključiti u jedinstvenu cijenu. Čišćenje obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja. | m2 | 398 |  | 0
2.12. | Završno čišćenje objekta i okolnog terena nakon dovršetka svih radova. Rad obuhvaća odvoz građevinske šute, smeća i otpadnog materijala ,ručno metenje, pranje podova, sanitarnih uređaja i zidova obloženih keramikom, čišćenje prozora, vrata i dr. | m2 | 398 |  | 0
2.13. | Za razne radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđa se paušalna svota koja će se obračunati prema stvarnim troškovima odobrenim po investitoru i nadzornom inženjeru.
| zidar | h | 15 |  | 0
| radnik | h | 15 |  | 0
| Zidarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A.1. | Demontaže i rušenja |  |  |  | 0
A.2. | Zidarski radovi |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Obrtnički
LID-PROJEKT j.d.o.o.
10 090 ZAGREB - Ante Topića Mimare 9
Tel: 098 / 1861 382, 01 / 3734 249
e-mail : dragana.bojic@zg.t-com.hr
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
B | OBRTNIČKI RADOVI
B.3. | OPĆI UVJETI IZOLATERSKIH RADOVA
Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju sanitarnog čvora i toplinsku izolaciju poda u hodniku i sanitarnom čvoru.
Materijali za izolacije, te izrada trebaju odgovarati Hrvatskim normama, odnosno Tehničkim uvijetima za izoliranje ravnih krovova (HRN U.F2.024).
Čvrstoću, hrapavost, vlažnost i kiselost betonske podloge izvođač treba povjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge. Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom, te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač hidroizolacije.
Broj i način nanošenja premaza, prema uputstvu proizvođača. Završetke hidroizolacije, njeno spajanje na druge građevinske elemente, izvesti prema priloženim detaljima navedeni uz pojedinčne stavke ovog troškovnika.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- čišćenje i pripremu podloga
- sav rad, materijale, transporte i radne skele
- čišćenje po završenom radu
- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
B.3. | IZOLATERSKI RADOVI
3.1. | Dobava i izrada hidroizolacije zidova uz umivaonik i tuš kadu, te poda WC-a, elastičnom brtvenom membranom, kao proizvod firme "MAPEI" (ili jednakovrijedan).
Betonska podloga mora biti suha i čista. Na tako pripremljenu podlogu polaže se:
1 Premaz: MAPELASTIC (ili jednakovrijedan) nanešen na podlogu metalnom lopaticom, valjkom, četkom ili strojno špricanjem
Nakon nanošenja prvog sloja utiskuje se armaturna mrežica od staklenih vlakna, a u rubne spojeve umeću se kutni elementi i "MAPEBAND" (ili jednakovrijedan) traka. Instalacijski prodori obrađuju se "MAPEBAND" (ili jednakovrijedan) manžetama.
| 2 Premaz: MAPELASTIC (ili jednakovrijedan) - ukupna debljina membrane ne smije biti manja od 2 mm. | m2 | 22.7 |  | 0
3.2. | Dobava i postava zvučne izolacije poda na mjestima gdje je ista oštećena: - elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (15 kg/m3) u dva sloja (2x 1 cm) - PE folija (1000 kg/m3) debljine 0,2 mm | m2 | 20 |  | 0
| Izolaterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.4.0. | OPĆI UVJETI STOLARSKIH RADOVA
Stolarski radovi uključuju dobavu i postavu vanjske stolarije, te unutrašnjih vrata.
Ugradba građevne stolarije izvodi se suhom montažom.
Svi stolarski radovi moraju biti izvedeni prema radioničkim nacrtima izrađenim temeljem troškovnika, shema i projektantskih detalja. Cijenu izrade radioničkih nacrta uključiti u jedinične cijene.
Radioničke nacrte će prije početka izvedbe potpisom ovjeriti projektant .
Sve mjere vrata u troškovniku definirane su kao građevinske mjere.
Sva vrata okovati cilindar petljama, usadnim bravama s ključem. Vidljivi okov po izboru projektanta, montaža uključena u cijenu.
Svi vanjske stijene, vrata i prozori će se izraditi od ariševog drva I klase, sa završnom obradom poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta. Prijeklop krila i okvira treba biti sa tri kontaktne površine i s brtvilom.
Okov treba biti provjereni sustav (FSB, WINK HAUS ili sl.), te stoga prije proizvodnje treba dobiti suglasnost projektanta. Finalno proizvedeni elementi trebaju prije ugradnje biti ispitani (po tri uzorka iz serije) i zadovoljiti slijedeće bitne tehničke uvjete kvalitete.
* po kriterijima standarda D.E8.193 i D.E8.235
* vodotijesnost na pritisak od 300 Pa
* količine vode 2 l/m2/min
* propustljivost zraka 1-9,9 m3/h pri razlici pritiska 10-300 Pa ili izražena koeficijentom manjim od 0,25, te ukupno treba biti ocijenjena s C kategorijom kvalitete.
* svi spojevi trebaju biti bez deformacija pri koncentriranom opterećenju (sili) od 1 kN
* najveći prolaz topline 3,0 W/m2°K
* otpornost na buku najmanje 40 dB po kriteriju DIN 4109.
Ugradnja se vrši po principu suhe ugradnje na slijepe okvire, brtvljenjem i zaptivanjem, te ugradnjom kutnih lajsni, a sve usklađeno s ostalim radovima. Na pragovima ulaznih vrata ugraditi toplinsku izolaciju za prekid "hladnog mosta", podvući vanjsku, neprekinutu hidroizolaciju u sljubnicu između praga i spojne letve, a gornju profiliranu stranicu praga opšiti profilom od aluminija. Izvoditelj treba predočiti vlastiti prijedlog radioničkih detalja.
B.4. | STOLARSKI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradnja jednokrilnih punih zaokretnih vrata, svijetlog otvora 85x200 cm, te zidarskog otvora 95x205 cm. Vrata su bez praga sa futer dovratnicima. Vrata se ugrađuju u zid od gipskartona ukupne debljine 15 cm. Futer štokovi se izvode u kombinaciji mediapana i masiva lakirano PU lakom u boji po izboru projektanta. Vratno krilo izvedeno od dvije ploče iverala debljine 8 mm s međuprostorom ispunjenim saćem, tvornički lakirana PU lakom u boji po izboru projektanta. Kvake sa rozetama od brušenog inoxa ili mat aluminija, po izboru projektanta. Stavka uključuje sve potrebne radove do potpune funkcionalne i estetske gotovosti. Sve izvesti prema shemama, detaljima i u dogovoru s projektantom.
| vidi: shemu unutarnje stolarije - stavka V1 | kom | 6 |  | 0
4.2. | Dobava i ugradnja jednokrilnih punih kliznih vrata, svijetlog otvora 110x250 cm, te zidarskog otvora 120x260 cm. Vrata su bez praga sa futer dovratnicima. Vrata se ugrađuju u zid od gipskartona ukupne debljine 15 cm. Futer štokovi se izvode u kombinaciji mediapana i masiva lakirano PU lakom u boji po izboru projektanta. Vratno krilo izvedeno od dvije ploče iverala debljine 8 mm s međuprostorom ispunjenim saćem, tvornički lakirana PU lakom u boji po izboru projektanta. Kvake sa rozetama od brušenog inoxa ili mat aluminija, po izboru projektanta. Stavka uključuje sve potrebne radove do potpune funkcionalne i estetske gotovosti. Sve izvesti prema shemama, detaljima i u dogovoru s projektantom.
| vidi: shemu unutarnje stolarije - stavka KV1 | kom | 1 |  | 0
4.3. | Dobava i ugradnja jednokrilnih punih zaokretnih vrata, svijetlog otvora 75x200 cm, te zidarskog otvora 85x205 cm. Vrata su bez praga sa futer dovratnicima. Vrata se ugrađuju u zid od gipskartona ukupne debljine 15 cm. Futer štokovi se izvode u kombinaciji mediapana i masiva lakirano PU lakom u boji po izboru projektanta. Vratno krilo izvedeno od dvije ploče iverala debljine 8 mm s međuprostorom ispunjenim saćem, tvornički lakirana PU lakom u boji po izboru projektanta. U donjem dijelu vratnog krila ugraditi aluminijsku rešetku u boji vrata. rešetka veličine 40x12 cm. Kvake sa rozetama od brušenog inoxa ili mat aluminija, po izboru projektanta. Stavka uključuje sve potrebne radove do potpune funkcionalne i estetske gotovosti. Sve izvesti prema shemama, detaljima i u dogovoru s projektantom.
| vidi: shemu unutarnje stolarije - stavka V4 | kom | 3 |  | 0
4.4. | Izrada i ugradnja drvenog hrastovog praga na ulaznim vratima. Ishoblamo, bajcano u boju brodskog poda i završno lakirano bezbojnim lakom visokog sjaja. Prag se pričvršćuje vijcima s upuštenom glavom na koje se postavlja ukrasna kapica.
| * prag veličine 108x15x4 cm | kom | 1 |  | 0
| Stolarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.5. | OPĆI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE
Svi bravarski radovi moraju biti izvedeni prema radioničkim nacrtima izrađenim temeljem troškovnika, shema i projektantskih detalja. Cijenu izrade radioničkih nacrta uključiti u jedinične cijene.
Radioničke nacrte će prije početka izvedbe potpisom ovjeriti projektant .
Upotrebljeni materijali moraju odgovarati Hrvatskim normama, (Zakon o normizaciji N.N:br.55/96).
ČN vrata i ostale Čn konstrukcije obraditi toplim cinčanjem, bez završne boje.
Sve mjere kontrolirati u naravi prije izvedbe!
Troškovničke stavke uključuju dobavu, izradu i ugradnju svih opisanih elemenata.U cijenu ulazi i sav potreban pribor i ugradbeni materijal (vijci, zakovice i sl.) kao i čišćenje. Izvođač je odgovoran za nadoknadu šteta koje eventualno prouzroči na svojim ili tuđim radovima.
B.5. | BRAVARSKI RADOVI
5.1. | Dobava i ugradnja protuprovalnih ulaznih vrata vatrootpornosti 30 min kao HLM. Vrata u zidarskom otvoru 102x210 cm. Vrata su čelična s drvenom oblogom MDF panelima od 7mm s vanjske i unutarnje strane. Ispuna: Protupožarna 30min Zvučna izolacija: 38 db Securemme kvaka/kugla/graničnik otvaranja. Securemme sistem zaključavanja na 14 točaka učvršćenja. Securemme cilindar sa 5 ključeva. Extra pojačano krilo duplom čeličnom pločom. Vratno krilo sa pripadajućom brtvom. Vrata trebaju imati sigurnosnu bravu sa elektronskim ulaskom uz ključ. Kod ugradnje vrata pripremiti sve za spajanje na alarmni sustav.
| vidi: shemu unutarnje stolarije - stavka V2 | kom | 1 |  | 0
5.2. | Dobava i ugradnja trodijelne staklene stijene u aluminijskom okviru. U stijeni se nalaze zaokretna jednokrilna vrata i fiksni element sa strane, te fiksno nadsvjetlo u gornjem dijelu. Zidarska veličina otvora 116x290 cm. Dovratnik i okvir vratnog krila je od plastificiranih al profila. Ugradnja na PUR pjenu. U cijenu treba uključiti i pokrovne lajsne. Staklo kaljeno 10 mm. Stavka uključuje sve potrebne radove do potpune funkcionalne i estetske gotovosti. Sve izvesti prema shemama, detaljima i u dogovoru s projektantom.
| vidi: shemu unutarnje stolarije - stavka V3 | kom | 1 |  | 0
5.3. | Izrada i montaža potkonstrukcije za montažni pod uzdignutog podesta (pozornice). Potkonstrukcija se izvodi od čeličnih profila 80x80x5 mm. Na montažnu konstrukciju postavljaju se dvostruke OSB ploče 2x18 mm. OSB ploče precizno krojiti i horizontirati. Spojevi trebaju biti nevidljivi. Drvena obloga se na kraju lakira u boju laminata. Visina pozornice je 45 cm od gotovog poda. U podestu predvidjeti i stepenice širine 100 cm sa dva gazišta. Izvesti u svemu prema statičkom proračunu, detalju i u dogovoru s projektantom. Završna obrada konstrukcije je miniziranje i lakiranje u boji prema odabiru projektanta. Sve izvesti prema detalju i u dogovoru s projektantom.
| * čelična konstrukcija | kg | 500 |  | 0
| * OSB ploče dvostruke 2x18 mm | m2 | 21 |  | 0
5.4. | Dobava i montaža različitih aluminijskih profila prema detaljima.
| * eloksirani aluminijski profil 90x60x6 mm | m | 15 |  | 0
| * aluminijski "U" profil 20x20 mm | m | 10 |  | 0
5.5. | Dobava i montaža tipskih aluminijskih rešetki na instalacijskim kanalima. Veličina rešetki 50x20 cm. | kom | 5 |  | 0
| Bravarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
6. | OPĆI UVJETI PODOPOLAGAČKIH RADOVA
Izvođač je prije početka postave laminata dužan pregledati podloge i vlažnost konstrukcije i preuzeti ih ako odgovaraju kvaliteti dostatnoj za postavu.
U jediničnoj cijeni svake stavke mora biti sadržana nabavka materijala i njegova dostava na gradilište,izravnavajuća masa, sva ošteta, alat, sav rad i radna snaga sa sortiranjem i raznašanjem, postavom parketa i letvica, struganjem, odstranjivanjem strugotine i prašine.
6. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
6.1. | Dobava i postava hrastovog laminata I klase na podu poslovnog prostora. U cijenu uključiti i podložni filc s al folijom koji se postavlja na glazuru. Boja laminata prema odabiru projektanta unutarnjeg uređenja. | m2 | 367 |  | 0
6.2. | Dobava i polaganje sokla od MDF-a 6x2 cm u boji prema odabiru projektanta interijera. Letvice se lijepe i dodatno učvrćuju tankim čavlićima bez glave. U cijenu uključiti i kitanje spojeva sokla sa laminatom kitom u boji laminata, a spoja sokla sa zidom u boji zida. | m' | 242 |  | 0
| Podopolagački radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.7. | OPĆI UVJETI KERAMIČARSKIH RADOVA
Materijali moraju odgovarati Hrvatskim normama, odnosno Zakonu o standardizaciji (N.N :br.53/91,26/93,44/95) i HRN U.F2.011- tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.
Opločenje zidova i podova vrši se pomoću vodonepropusnih građevinskih ljepila.
Izvođač treba prije početka radova preuzeti podloge.Izvođač će pregledati podloge (glazure i zaglađeni beton na stubištima), provjeriti njihovu ravninu i eventualno pronađene nedostatke predočiti šefu gradilišta i nadzornom inžinjeru , koji će odrediti način sanacije.Nakon uvođenja u radove, izvođač ker. radova, ne može opravdavati nedostatke u kvaliteti neravninom podloge.
Jedinična cijena treba sadržavati :
-sav rad, materijal. pomoćni materijal i alat
- sve posredne i neposredne troškove
-transport, prijenos i uskladištenje materijala-čišćenje po završenom radu
-odstranjenje otpadaka
B.7. | KERAMIČARSKI RADOVI
7.1. | Dobava i postava podnih keramičkih gres glaziranih pločica I klase, većeg formata na podu hodnika i wc-a. Boja pločica prema odabiru projektanta (kombinacija dvije boje). Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju fugir masom u boji prema odabiru projektanta. Na sve završne rubove potrebno je postaviti profiliranu završnu aluminijsku lajsnu debljine 12 mm u boji prema izboru projektanta.U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal,završne lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase.
| Način polaganja po izboru projektanta. U cijenu je potrebno uključiti fugiranje fugir masom u boji po izboru projektanta. Obrada kuteva trajnoelastičnim kitom u boji fugir mase treba biti uključena u cijenu. | m2 | 24 |  | 0
7.2. | Dobava i postava sokla od podnih keramičkih gres glaziranih pločica I klase na podu hodnika i čajne kuhinje. Boja pločica prema odabiru projektanta. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju fugir masom u boji prema odabiru projektanta. Na sve završne rubove potrebno je postaviti profiliranu završnu aluminijsku lajsnu debljine 12 mm u boji prema izboru projektanta. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal,završne lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase.
| Način polaganja po izboru projektanta. U cijenu je potrebno uključiti fugiranje fugir masom u boji po izboru projektanta. Obrada kuteva trajnoelastičnim kitom u boji fugir mase treba biti uključena u cijenu. | m | 12.6 |  | 0
7.3. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica I klase, većeg formata, u boji prema odabiru projektanta. Pločice se postavljaju na zidovima wc-a do visine cca 2,50 m, na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom kao Mapei Keraflex, te se fugiraju fugir masom u boji prema odabiru arhitekta. Prije polaganja pločica na zidove izvedene od gipsakartonskih ploča, površinu je potrebno pripremiti sredstvom za impregnaciju Mapei Primer. Rezanje i brušenje pločica vrši se prema preporuci proizvođača. Na sve završne rubove potrebno je postaviti profiliranu završnu aluminijsku lajsnu debljine 3 mm u boji prema izboru projektanta. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, završne lajsne te čišćenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase.
| Način polaganja po izboru projektanta. U cijenu je potrebno uključiti fugiranje fug masom u boji po izboru projektanta. Obrada kuteva trajnoelastičnim kitom u boji fugir mase treba biti uključena u cijenu. | m2 | 62.3 |  | 0
7.4. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica većeg formata u boji prema odabiru projektanta. Pločice se postavljaju na zidu u kuhinji u visini 60 do 66 cm između gornjih i donjih elemenata, na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom kao Mapei Keraflex, te se fugiraju fugir masom u boji prema odabiru arhitekta. Prije polaganja pločica na zidove izvedene od gipsakartonskih ploča, površinu je potrebno pripremiti sredstvom za impregnaciju Mapei Primer. Rezanje i brušenje pločica vrši se prema preporuci proizvođača. Na sve završne rubove potrebno je postaviti profiliranu završnu aluminijsku lajsnu debljine 3 mm u boji prema izboru projektanta. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, završne lajsne te čišćenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase.
| Način polaganja po izboru projektanta. U cijenu je potrebno uključiti fugiranje fug masom u boji po izboru projektanta. Obrada kuteva trajnoelastičnim kitom u boji fugir mase treba biti uključena u cijenu. | m2 | 4.8 |  | 0
| Keramičarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.8. | OPĆI UVJETI GIPSARSKIH RADOVA
Svi materiojali za spuštene stropove, pregradne zidove i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedovati ateste, a svi radovi se moraju izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.
Radove izvoditi tek pošto su montirane i ispitane instalacije koje se nalaze unutar GK konstrukcija. Bušenje - obrada ploča za potrebe elemenata instalacija u završnim GK oblogama (utičnice, rasvjetna tijela, priključci i sl.) iskazani su u zasebnoj stavci.
Skelu treba ukalkulirati u jediničnu cijenu tj. skela se neće se posebno obračunavati.
Sve radove izvoditi prema nacrtima i detaljima s posebnim naglaskom na detalje spoja zida sa fasadnom stijenom i detalje spojeva spuštenog stropa i zidova/obloga.
Radove izvoditi nakon što se zadovolje svi uvjeti za rad sa gipskartonskim pločama - kad građevina bude u potpunosti zaštićena od prodora vlage/vode izvana, a konstruiktivni elementi prosušeni.
Nosivu pocinčanu potkonstrukciju izvesti s dodatnim ojačanjima UA profilima na mjestima gdje se ugrađuju vrata, kao na mjestima vješanja namještaja (osi pojačanje biti će definirane u projektu interijera). UA profili trebaju biti uključeni u cijenu stavke.
Spojevi gipskartonskih ploča trebaju biti nepropusno brtvljeni i bandažirani. Spoj sa okolnim elementima (čvrsti zid, strop i sl.) ukalkulirati u cijenu i izvesti u svemu prema uputama proizvođača, bandažiranjem ili akrilnim kitom koji se može ličiti. Ploče završno obraditi (gletati) pripremiti za završno ličenje. Na svim bridovima treba predvidjeti dobavu i ugradnju tipskih metalnih pojačanja uglova (u svemu prema detaljima).
Ploče kamene vune koje se ugrađuju u pregradne zidove i obloge od gipskartonskih ploča moraju zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.2. norme HRN EN 13162:2002 i sljedeće zahtjeve:
* toplinska provodljivost ≤ 0,040 W(mK)
* reakcija na vatru: eurorazred A1 HRN EN 13501-1
B.8. | GIPSARSKI RADOVI
8.1. | Izrada pregradnog zida od gips-kartona, ukupne debljine 15 cm. Zid se sastoji od dvostrukih gips-kartonskih ploča 2x1,25 cm, potkonstrukcije debljine 10 cm između kojih se postavlja mineralna vuna debljine 10 cm. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, mineralnu vunu, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova tipskim elementima za ojačana. | m2 | 24 |  | 0
8.2. | Izrada kazetnog pregradnog zida od gips-kartona, ukupne debljine 15 cm. Zid se sastoji od dvostrukih gips-kartonskih ploča 2x1,25 cm, koje se postavljaju na kazetu za uklizavanje vrata debljine 10 cm. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i kazetu za vrata, potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova tipskim elementima za ojačanja. | m2 | 3 |  | 0
| *kazeta | kom | 1 |  | 0
8.3. | Izrada pregradnog zida od gips-kartona, ukupne debljine 10 cm. Zid se sastoji od dvostrukih gips-kartonskih ploča 2x1,25 cm, potkonstrukcije debljine 5 cm između kojih se postavlja mineralna vuna debljine 5 cm. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, mineralnu vunu, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova tipskim elementima za ojačana. Zid treba dodatno ojačati jer se na njega učvršćuje staklena sklopiva pregrada. | m2 | 13.2 |  | 0
8.4. | Izrada obloge armiranobetonskih zidova i stupova nakon izvedbe instalacija dvostrukim gips-kartonskih pločama debljine 2x1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji debljine 7 cm. Između elemenata konstrukcije ugrrađuje se kamena vuna debljine 8 cm, a preko vune i konstrukcije postavlja se PE folija. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom. | m2 | 50 |  | 0
8.5. | Izrada obloge zidanog zida uz stubište (sa strane stubišta) dvostrukim gips-kartonskih pločama debljine 2x1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji debljine 7 cm. Između elemenata konstrukcije ugrrađuje se kamena vuna debljine 8 cm. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom. | m2 | 48 |  | 0
8.6. | Izrada spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji. Potkonstrukcija se pričvršćuje na ab prefabriciranu stropnu konstrukciju. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom. | m2 | 380 |  | 0
8.7. | Izrada spuštenog stropa od vodootpornih gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji. Strop se postavlja u kupaonama. Potkonstrukcija se pričvršćuje na ab prefabriciranu stropnu konstrukciju. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom. | m2 | 13.7 |  | 0
8.8. | Izrada maski od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom.
| * maske širine do 20 cm | m | 30 |  | 0
| * maske širine preko 20 cm | m | 30 |  | 0
8.9. | Izrada maski od vodootpornih gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom.
| * maske širine do 20 cm | m | 18 |  | 0
| * maske širine preko 20 cm | m | 18 |  | 0
8.10. | Dobava i ugradnja tipskih revizija u zidove i stropove od gips-kartonskih ploča. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju. Dovršiti do faze spremne za bojanje (gletanje, bandažiranje, otprašivanje, akril na spojevima sa drugim materijalima i dr)
| * revizije veličine 30x30 cm | kom | 8 |  | 0
| * revizije veličine 40x40 cm | kom | 4 |  | 0
| Radovi s gips-kartonskihom ukupno: |  |  |  | 0
B.9. | OPĆI UVJETI SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKIH RADOVA
Rad mora biti izveden prema opisu u stavkama troškovnika sa materijalima koji moraju odgovarati Hrvatskim normama.
Površine koje se boje ili liče izvođač je dužan prije rada pregledati i ukazati na eventualne nedostatke, vlažnost materijala itd.
Radovi ostalih obrtnika moraju se prekrivanjem zaštititi od zaprljanja ili oštećenja.Izvođač radova je dužan predložiti i napraviti uzorke i zatražiti odobrenje projektanta, jer bez toga ne može otpočeti s radom.Ukoliko opis koje stavke troškovnika nije potpun ili dovoljno jasan, dužan je prije davanja ponude tražiti razjašnjenje i ponudu dopuniti.
Jediničnim cijenama treba obuhvatiti :
-sav potreban materijal, alat i pribor sa prijenosom do mjesta ugradbe
-radnu snagu potrebnu za izvedbu označenog rada uključujući premještanje i izradu skele, ljestava, itd.
-svu oštetu za prekrivanje i zaštitu drugih obrtnika
-odstranjenje prljavštine i otpadaka
-popravak na svojim ili tuđim radovima iz nepažnje
B.9. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
9.1. | Bojanje ožbukanih zidova i stupova disperzivnom bojom (3 ruke) u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama (gletanje, brušenje, otprašivanje, impregnacija i dr.) | m2 | 390 |  | 0
9.2. | Bojanje zidova od gips-kartonskih ploča disperzivnom bojom (3 ruke) u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama (gletanje, brušenje, otprašivanje, impregnacija i dr.) | m2 | 321 |  | 0
9.3. | Bojanje ožbukanih stropnih greda disperzivnom bojom (3 ruke) u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama (gletanje, brušenje, otprašivanje, impregnacija i dr.) | m2 | 56 |  | 0
9.4. | Bojanje stropova obloženih gips-kartonskim pločama disperzivnom bojom (3 ruke) u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama (gletanje, brušenje, otprašivanje, impregnacija i dr.) | m2 | 394 |  | 0
| Soboslikarsko-ličilački radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.10. | RAZNE UGRADNJE
10.1. | Dobava i ugradnja sklopivih zvučno izoliranih stijena. Pokretanje panela vrši se ručno kao i podizanje i spuštanje brtve. Paneli širine do 125 cm i debljine 10 cm. Završna obrada panela je bijeli melamin. Završni profili su čelični, vareni, plastificirani u boju prema odabiru projektanta interijera. Gornja vodilica je aluminijska. Ovjes krila je kugličnim nosačima s valjkom. Zvučna izolacija 41 dB prema DIN EN 20140-2. Izvesti sve u dogovoru s projektantom interijera do potpune gotovosti.
| * sklopiva stijena vel. 690x260 cm (6 panela) | kom | 2 |  | 0
| * sklopiva stijena vel. 540x260 cm (6 panela) | kom | 1 |  | 0
| * sklopiva stijena vel.300x260 cm (3 panela) | kom | 1 |  | 0
10.2. | Dobava i ugradnja sklopive staklene petodijelne pregradne stijene u aluminijskim nosivim profilima. Staklo ESG, kaljeno 10 mm. Stijena kao DORMA HSW-G.
| * sklopiva stijena vel. 530x260 cm | kom | 1 |  | 0
10.3. | Dobava i montaža lake pregrade za WC kabnu u ženskom sanitarnom čvoru. Pregrada se sastoji od fiksnog dijela i zaokretnih vrata širine 70 cm. Sve izvedeno od kompakt ploča d=13 mm montirane na plastificiranim metalnim nogicama visine 10 cm, uključivo okov: brave, brtve, te sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti. Svi rubovi kompakt ploča završno obrađeni. Boja prema odabiru projektanta unutarnjeg uređenja.
| * pregrada vel. 131x220 cm | kom | 1 |  | 0
10.4. | Dobava i montaža lake pregrade za WC kabnu u muškom sanitarnom čvoru. Pregrada se sastoji od fiksnih dijelova sa strane i zaokretnih vrata širine 70 cm između fiksnih dijelova. Sve izvedeno od kompakt ploča d=13 mm montirane na plastificiranim metalnim nogicama visine 10 cm, uključivo okov: brave, brtve, te sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti. Svi rubovi kompakt ploča završno obrađeni. Boja prema odabiru projektanta unutarnjeg uređenja.
| * pregrada vel. 155x220 cm | kom | 1 |  | 0
10.5. | Dobava i montaža lake zidne pregrade uz pisoar u muškom sanitarnom čvoru. Pregrada veličine 50x100 cm izvedena od kompakt ploča d=13 mm montirane na plastificiranim metalnim nogicama visine 10 cm, uključivo okov: brave, brtve, te sav spojni i montažni materijal do pune gotovosti. Svi rubovi kompakt ploča završno obrađeni. Boja prema odabiru projektanta unutarnjeg uređenja. | kom | 1 |  | 0
10.6. | Zamjena postojećeg slabo prozirnog stakla na vanjskoj PVC stolariji float izo staklom 4/16/4 mm.
| *četverodijelni prozor 315x160 cm | kom | 1 |  | 0
| *šestodijelni prozor 285x160 cm | kom | 5 |  | 0
| *jednokrilni prozor 120x160 cm | kom | 3 |  | 0
10.7. | Dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih žaluzina za zaštitu od sunčevog zračenja.
| * prozor 315x160 cm | kom | 1 |  | 0
| * prozor 285x160 cm | kom | 5 |  | 0
| * prozor 120x160 cm | kom | 3 |  | 0
10.8. | Dobava i postava metalnih pločica 20x15 cm sa oznakama katova. | kom | 1 |  | 0
10.9. | Dobava i postava aparata za gašenje požara S9. | kom | 4 |  | 0
10.11. | Dobava i postava naljepnica za označavanje mjesta aparata za gašenje požara. | kom | 4 |  | 0
10.12. | Dobava i postava piktograma na vratima prema izboru projektanta | kom | 16 |  | 0
| Razne ugradnje ukupno: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
B.3. | Izolaterski radovi |  |  |  | 0
B.4. | Stolarski radovi |  |  |  | 0
B.5. | Bravarski radovi |  |  |  | 0
B.6. | Podopolagački radovi |  |  |  | 0
B.7. | Keramičarski radovi |  |  |  | 0
B.8. | Radovi s gips-kartonom |  |  |  | 0
B.9. | Soboslikarsko-ličilački radovi |  |  |  | 0
B.10. | Razne ugradnje |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## ViK
LID-PROJEKT j.d.o.o.
10 090 ZAGREB - Ante Topića Mimare 9
Tel: 098 / 1861 382, 01 / 3734 249
e-mail : dragana.bojic@zg.t-com.hr
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
C | VODOVOD I KANALIZACIJA
Napomena: Na I katu izveden je razvod instalacija vodovoda i kanalizacije i pripremljeno sve za montažu sanitarija. Postojeće instalacije treba ispitati i provjeriti njihovu funkcionalnost. Ovim troškovnikom obuhvaćen je razvod hladne i tople vode iz kotlovnice do glavnih vertikala.
1. | Probijanje rupa u zidovima i armiranobetonskoj stropnoj konstrukciji za spajanje na postojeći razvod novog razvoda vode i kanalizacije. | kom | 10 |  | 0
2 | Dobava i montaža plastičnih PPR cijevi i mesinganih fazonskih komada za razvod tople i hladne sanitarne vode, profila NO 15 mm (stijenka debljine 1,8 mm), uključivo učvrščenje obujmicama na razmaku max. 2,0 m. Stavkom obuhvatiti montažu nosača armatura na zidu (prije žbukanja) od opeke i betona, šliceve i proboje u podu i zidu od betona, dim. 5x5 cm. Sav rad i materijal (npr. kao REHAU sustav vodovodne instalacije). | m | 15 |  | 0
3 | Dobava i montaža plastičnih PPR cijevi i mesinganih fazonskih komada za razvod tople i hladne sanitarne vode, profila NO 20 mm (stijenka debljine 3,5 mm), uključivo učvrščenje obujmicama na razmaku max. 2,0 m. Stavkom obuhvatiti montažu nosača armatura na zidu (prije žbukanja) od opeke i betona, šliceve i proboje u podu i zidu od betona, dim. 5x5 cm. Sav rad i materijal (npr. kao REHAU sustav vodovodne instalacije). | m | 26 |  | 0
4 | Dobava i postava kugla ventila sa ispusnom slavinom NO 20 tip kao Kovina na glavnim vertikalama. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i montaža kutnih ventila profila 15 mm. | kom | 7 |  | 0
6 | Dobava i postava revizionih vratašca vel. 25x25 cm na vertikalama kod glavnih ventila. | kom | 2 |  | 0
7 | Izolacija cjevovoda sanitarne potrošnje od plastičnih cijevi u zidnim i podnim usjecima ARMACEL izolacijom za cijevi. | m | 41 |  | 0
8 | Tlačna proba novoizvedene instalacije pod pritiskom 10 bara. | kompl. | 1 |  | 0
9 | Ispiranje i dezinfekcija novo izvedene instalacije. (Do dobijanja pozitivnog nalaza o ispravnosti vode od ovlaštene službe) | kompl. | 1 |  | 0
10 | Izrada sheme izvedenog stanja cjevovoda, te izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača. | kompl. | 1 |  | 0
11. | Dobava i montaža PP-R cijevi i fazonskih komada, profila DN 25 mm za odvod kondenzata, uključivo obujmice za učvrščenje. Stavkom obuhvatiti izradu utora u zidu od opeke ili betona dim 10x6 cm. Obračun po m/fk. | m | 60 |  | 0
12 | Dodatak za spajanje plinskog bojlera na vodovodnu instalaciju. | kom | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje odvodnog cjevovoda na nepropusnost, izrada sheme izvedenog stanja, te izdavanje atesta od za to ovlaštenog ispitivača. | kompl. | 1 |  | 0
14. | Dobava i montaža Wc keramičke školjke (baltik sa pozicijama prema projektu), sa Wc daskom od tvrde plastike (u prilagođenom obliku odabranom tipu Wc školjke), keramičkim držačem četke (stabilno postolje bez montaže na zid), držačem rolo papira (uzorak prema odabranom tipu školjke). Sanitarna oprema 1. klase. Stavkom obuhvatiti izradu spoja na dovod i odvod (gibljiva crijeva za kotlić, isplavne cijevi, vijke za školjku, gumeni podložak za Wc školjku i sl.). Obračun po montiranom kompletu, sav rad i materijal, te sitni potrošni i brtveni pribor. Ugradni vodokotlić je već postavljen. | kompl. | 3 |  | 0
15 | Dobava i montaža keramičkog umivaonika dim. 40x60 cm, stojećom jednoručnom slavinom (u kvaliteti npr. GROHE), kutnim ventilima, niklanim sifonom, keramičkim dražačem sapuna, držačem ručnika (konzolni sa dvije cijevi), zrcalom sa niklanim okvirom dim 60x60 cm i keramičkim etažerom (sve u uzorku odabranog kompleta).Obračun po montiranom kompletu, sav rad i materijal, te sitni pričvrsni, potrošni i brtveni pribor. | kompl. | 3 |  | 0
16
17 | Dobava i montaža zidnog pisoara tip kao GEBERIT sa automatskim ispiračem, kromiranim odvodonim sifonom, kromiranim kutnim ventilima sa ukrasnim rozetama i priključnim armiranim gibljivim cjevima sa holender maticama, te odvodna kromirana cjev od 40 mm. Boju sanitarije i dizajn određuje projektant unutarnjeg uređenja objekta. Aktiviranje pisoara na fotoćeliju. | kompl. | 1 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja lučne tuš kabine od kaljenog stakla za lučnu kadu 90x90 cm | kom | 1 |  | 0
| Vodovod i kanalizacija ukupno: |  |  |  | 0
Napomena:
Hidrantska mreža nije obuhvaćena ovim troškovnikom!