## DIZALO
LID-PROJEKT j.d.o.o.
10 090 ZAGREB - Ante Topića Mimare 9
Tel: 098 / 1861 382, 01 / 3734 249
e-mail : dragana.bojic@zg.t-com.hr
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
Z.2. | DIZALO
Opće napomene
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo. Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi :
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojeċeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije.
b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilišta izvođač radova dužan je pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja.
c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu,
d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez posebne naplate to jest o trošku izvođača radova.
Ove opće napomene odnose se na radove dobave, dopreme i montaže dizala, a sve u cilju ostvarenja što lakših, bržih i efikasnijih vertikalnih transporta.
Ovi radovi izvode se prema posebnom projektu za dizala. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika.
Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i isključivo po odabiru, uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta.
Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova i dobrim uzancama struke.
Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova i dobrim uzancama struke.
Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati hrvatskim standardima i normama, te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova.
Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata.
Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu
u smislu hrvatskih zakona i propisa.
Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i
dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati
slijedeće:
- kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta
- pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera
- izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije
- sve transporte izvan gradilišta
- sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe
- troškove skladištenja
- sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni
- potrebne skele ili montažne dizalice za montažu dizala
- troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.)
- svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.)
- troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje
- čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog
materijala na gradsku deponiju
- svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu
Materijali
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Skele ili dizalica za montažu opreme bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika.
Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u upotrebi u Republici Hrvatskoj. Kod paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračuna vaju u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
Radovi sa pripadajučom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu.
Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude,jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
Radovi sa pripadajučom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu.
Svi ponuditelji prije davanja ponude moraju obići mjesto rada, te sagledati mogućnost i način izvođenja radova.
Također svi ponuditelji prije davanja ponude detaljno proučiti tehničku dokumentaciju i izvršiti konzultacije sa glavnim projektantom u smislu pojašnjenja svih tehničkih detalja.
Z.2.A | ZEMLJANI RADOVI
Napomena: Kod odvoza materijala od iskopa ne uzima se posebno u obzir koeficijent rastresitosti.
2.A.1. | Strojni iskop u tlu C kategorije za uljnu jamu dizala, sa utovarom u kamion, odvozom i odlaganjem na gradskom odlagalištu udaljenom do 15 km. Obračun po m3 stvarno iskopanih količina u sraslom stanju. | m3 | 14.6 |  | 0
2.A.2. | Dobava, razastiranje i zbijanje tamponskog sloja šljunka u sloju debljine 10 cm ispod temeljnih traka. Sloj treba biti zbijen do stupnja ispitane zbijenosti izražen kao modul stišljivosti Mv = 25 MPa i isplaniran na 2 cm točnosti. | m3 | 1.1 |  | 0
2.A.3. | Nasipavanje, razastiranje i zbijanje zemlje od iskopa nakon izvedbe uljne jame. Nasipavanje vršiti u slojevima debljine 30 cm uz kvašenje i nabijanje ručnim nabijačem. Sloj treba biti zbijen do stupnja ispitane zbijenosti izražen kao modul stišljivosti Mv = 10 MPa i isplaniran na 3 cm točnosti. Obračun po m3 idealnog obujma. | m3 | 6.6 |  | 0
2.A.4. | Popravak okolnog terena nakon izvedbe dizala. | paušal | 1 |  | 0
| Zemljani radovi ukupno: |  |  |  | 0
Z.2.B | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.B.1. | Izrada betonske podloge debljine 10 cm betonom kvalitete C25/30 sa finim zaribavanjem površine kao podloge za hidroizolaciju.
| a-beton | m3 | 1.1 |  | 0
2.B.2. | Izrada armirano betonske temeljne ploče okna dizala debljine 30 cm, vodonepropusnim betonom kvalitete C25/30. Beton spravljen u betonari od agregata do 32 mm. Rad obuhvaća: izradu jednostrane oplate, dobavu i postavljanje armature, kvašenje oplate, ubacivanje betona i zbijanje (vibriranje) sve dok se voda ne pojavi na površini. Na mjestima prekida betoniranja ugraditi streh-metal što treba uključiti u cijenu. Površina betona treba biti dobro zaglađena. U cijenu uključiti izvedbu potrebnih otvora, usjeka, proboja i sl.
| a-beton | m3 | 1.5 |  | 0
| b-oplata | m2 | 3.2 |  | 0
| c-armatura | kg | 75 |  | 0
2.B.3. | Izrada armirano betonskih zidova okna dizala debljine 20 cm, vodonepropusnim betonom kvalitete C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton spravljen u betonari od agregata do 32 mm. Rad obuhvaća: izradu dvostrane oplate, dobavu i postavljanje armature, kvašenje oplate, ubacivanje betona i zbijanje (vibriranje) sve dok se voda ne pojavi na površini. Na mjestima prekida betoniranja ugraditi streh-metal što treba uključiti u cijenu. Površina betona treba biti dobro zaglađena. U cijenu uključiti izvedbu potrebnih otvora, usjeka, proboja i sl.
| a-beton | m3 | 2.5 |  | 0
| b-oplata | m2 | 25 |  | 0
| c-armatura | kg | 125 |  | 0
| Betonski i armiranobetonski radovi ukupno: |  |  |  | 0
Z.2.C | IZOLATERSKI RADOVI
2.C.1. | Dobava i postava horizontalne hidroizolacije od sintetičke membrane na bazi PVC-P, UV nestabilna, debljine d=1,5 mm, tipa kao MAPEPLAN TU S 15 ili jednakovrijedne. Membrane se slobodno polažu, a spojevi se zavaruju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 4 cm, preklop min. 10 cm. Hidroizolacija se na detaljima linearno učvršćuje za podlogu plastificiranim limovima tipa kao MAPEPLAN kaširani lim ili jednakovrijedan.
Ispod hidroizolacije se postavlja sloj geotekstila kao POLYDREN PP 300 kg/m3 ili jednakovrijednog na bazi polipropilena (PP) sa preklopom od 10 cm u svrhu zaštite hidroizolacijske membrane. Postava točkasto fiksirano prije postave horizontalne hidroizolacije .
Nakon izvedene hidroizolacije postavlja se sloj geotekstila tipa kao POLYDREN PP 300 kg/m3 ili jednakovrijednog na bazi polipropilena (PP) sa preklopom od 10 cm u svrhu zaštite hidroizolacijske membrane (vanjska zaštita). Postava točkasto fiksirano.
| Uključeni svi potrebni slojevi za punu funkcionalnost sustava | m2 | 6 |  | 0
2.C.2. | Dobava i postava vertikalne hidroizolacije od sintetičke membrane na bazi PVC-P, UV nestabilna, debljine d= 1,5 mm, tipa kao MAPEPLAN TU S 15 ili jednakovrijedne. Membrane se slobodno polažu a spojevi se zavaruju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 4 cm, preklop min. 10 cm. Postava vertikalno - pomoću PVC diskova tipa MAPEI ili jednakovrijednih, na svakih 2,00 m visine. Hidroizolacijska membrana završava 0,15 m iznad terena.
Ispod hidroizolacije se postavlja sloj geotekstila kao POLYDREN PP 300 kg/m3 ili jednakovrijednog na bazi polipropilena (PP) sa preklopom od 10 cm u svrhu zaštite hidroizolacijske membrane. Postava vertikalno- točkasto fiksirano.
Završetak hidroizolacije na vertikali se izvodi sa pričvrsnim limovima tipa kao MAPEPLAN metal sheet i poliuretanskim kitom MAPEFLEX PU45.
Nakon izvedene hidroizolacije postavlja se sloj geotekstila tipa kao POLYDREN PP 300 kg/m3 ili jednakovrijednog na bazi polipropilena (PP) sa preklopom od 10 cm u svrhu zaštite hidroizolacijske membrane (vanjska zaštita). Postava točkasto fiksirano.
Zaštita sustava - Čepasta folija sa čepićima okrenutim prema van
| Uključeni svi potrebni slojevi za punu funkcionalnost sustava. | m2 | 12.6 |  | 0
| Izolaterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
Z.2.D | BRAVARSKI RADOVI
2.D.1. | Projektiranje, izrada, isporuka i montaža obloge i krova voznog okna na metalnoj potkonstrukciji prema statičkom proračunu.
Obloga panelima Qbiss One. Pričvršćuje se izravno za nosive zidove. Montažni element sastoji se od dva pocinčana i premazana čelična lima (unutarnje debljine 0,5 ili 0,6 mm a vanjske debljine 0,7 mm).
Pred premazani čelični limovi vezani su na jezgru koja se sastoji od nezapaljive mineralne vune. Sva tri sloja čine čvrsti element debljine od 133 mm.
Čelična podložna konstrukcija koja se brzo postavlja koristi se za ugradnju Qbiss One elemenata na betonske strukture, što omogućava niveliranje neravnih zidova od betona ili opeke.
Na potkonstrukciji od profila sa neventiliranim zračnim slojem, lokalno ispunjen mineralnom vunom. U primorskom podneblju (<10 km od obale) predvidjeti kategoriju antikorozivne zaštite C5, a u ostatku Hrvatske predvidjeti zaštitu C4.
Panel s obje strane zaštićen PVC folijom, koja se u montaži uklanja. U cijenu panela uključena pocinčana čelična potkonstrukcija 50 mm, nehrđajući vijci, podlošci i brtve. Boja panela prema odabiru projektanta (RAL 9006).
Obračun po m2 postavljene fasade i potkonstrukcije.
Proizvođač: ALUCOBOND, TRIMO
| a) Materijal - panel: | m2 | 90 |  | 0
| b) Potkonstrukcija (pocinčana; cca 18 kg/m2) | kg | 1620 |  | 0
2.D.2. | Izrada i ugradnja jednodijelne ventilacijske protukišne rešetke. Rešetka se sastoji od okvira od čeličnih profila 40x60x5 mm ispunjenog lamelama 50x3 mm postavljenih tako da onemogućuju ulaz oborinskih voda. S unutarnje strane treba postaviti zaštitnu mrežu protiv ptica i insekata. Završna obrada je plastifikacija u boji prema odabiru projektanta. Sve izvesti prema detalju i u dogovoru s projektantom.
| * rešetka vel. 50x20 cm - bravarska stavka x | kom | 1 |  | 0
| Bravarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
Z.2.E | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2.E.1. | Dobava i postavljanje poliranih granitnih ploča SARDO BIANCO, BALMORAL, IMPALA ili sl., po izboru investitora i projektanta na spoju objekta i voznog okna.Veličina kamenih ploča cca 30x60x3 cm. Kamen se polaže u sloj cem. morta debljine 3 cm koji treba uključiti u cijenu. | m2 | 3.2 |  | 0
2.E.2. | Nanošenje završnog protuprašnog premaza na pod i zidove uljne jame. Premaz nanositi prema uputstvu proizvođača na očišćenu i otprašenu površinu (što treba uključiti u cijenu). | m2 | 17.6 |  | 0
| Podopolagački radovi ukupno: |  |  |  | 0
Z.2.F | DIZALO
F.1. | Tip dizala: električno dizalo na užad bez posebne strojarnice
Nosivost dizala: 630 kg / 8 osoba
Brzina vožnje: min. 0,9 - max. 1,1 m/s, frekvencijska regulacija
Visina dizanja: 7,30 m
Broj postaja: 3
Broj ulaza: 3 - ulazi s iste strane
Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko, simpleks – sabirno,
požarni režim rada
Signalizacija na glavnoj postaji:
optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
Signalizacija na ostalim postajama:
optički signal potvrde prijema poziva digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
Signalizacija u kabini:
optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna najava postaja, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – analogna telefonska linija)
Instalacija: za unutarnji/suhi prostor
Napon pogonskog el. motora: 3 x 400 / 230 V , 50 Hz
Napon upravljanja: 24 V
Vozno okno: - izvedba armiranobetonsko
- širina 1650 mm
- dubina 1800 mm
- dubina jame 1100 mm
- nadvišenje 3500 mm
Vrata voznog okna: - vrsta dvokrilna automatska centralna
- širina 900 mm
- visina 2100 mm
- materijal čelični lim
- završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim
- vatrootpornost EI 90 prema HRN EN 81-58
Kabina dizala: - širina 1100 mm
- dubina 1400 mm
- visina 2200 mm
- izvedba čelična konstrukcija
- završna obrada - stranice : brušeni nehrđajući čelični lim
- prednja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim
- stražnja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim
- strop : brušeni nehrđajući čelični lim
- pod : PVC – izvodi Naručitelj
- oprema rukohvat, ogledalo, ventilator
- rasvjeta fluorescentna ili LED diode
- nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora
- okvir kabine za ovjes 2:1, nosivost dizala 630kg i
brzinu vožnje 1,0 m/s
- zahvatna naprava s postupnim djelovanjem
Vrata kabine: - vrsta dvokrilna automatska centralna
- širina 900 mm
- visina 2100 mm
- materijal čelični lim
- završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim
- osiguranje svjetlosna zavjesa
Okvir kabine: komplet za dizalo na užad
Ovjes kabine: 2 : 1
Protuuteg: čelična konstrukcija s elementima za ispunu
Vodilice kabine: svijetlo vučeni “ T “ profil T89/B
Vodilice protuutega: “ HT “ profil HT60
Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila
Smještaj strojarnice dizala: dizalo bez strojarnice
Smještaj pogonskog stroja: na vodilici u vrhu voznog okna
Čelična užad: 6 užadi promjera 8 mm
Grupa upravljanja za simpleks – sabirno upravljanje, požarni režim rada
Isporučiti i ugraditi samonosivu čeličnu konstrukciju za izvedbu voznog okna prema tehničkim karakteristikama :cca 2800kg
| čelična konstrukcija je izvedena je iz kvadratnih cijevnih profila presjeka 100 x 100 mm. Debljina stijenke je min. 6 mm. Vanjske tlocrtne dimenzije čelične konstrukcije su : 1850 mm (širina) x 2000 mm (dužina). Ukupna visina konstrukcije je 11900 mm. Konstrukcija se sastoji od : - vertikalnih stupova visine 11900 mm.......... kom 4 - Stavka obuhvaća sve ugradbene i spojne elemente, materijal i zaštitu od korozije temeljnim namazom i završnu obradu lakiranjem u dva sloja kao i sve potrebne radnje koje prethode samoj montaži. Potrebni varovi se izvode u klasi II. U stavku je potrebno uključiti i sedvić panele 80 | komplet | 1 |  | 0
| Dizalo ukupno: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Z.2.A | Zemljani radovi ukupno |  |  |  | 0
Z.2.B | Betonski i armiranobetonski radovi ukupno |  |  |  | 0
Z.2.C | Izolaterski radovi ukupno |  |  |  | 0
Z.2.D | Bravarski radovi ukupno |  |  |  | 0
Z.2.E | Podopolagački radovi ukupno |  |  |  | 0
Z.2.F | Dizalo |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0