## Troškovnik
Obrazac 2 PONUDBENI TROŠKOVNIK
Ponuditelj:
Sjedište:
OIB:
Evidencijski broj nabave: 1005073-05-5-176-21/19
Predmet nabave: Alaska šator s klimatizacijskom jedinicom za grijanje i hlađenje
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupna cijena (kn bez PDV-a | Proizvođač i originalni naziv proizvoda
1. | Šator Alaska Structures ili jednakovrijedno | komad | 1
2. | Klimatska jedinica za grijanja i hlađenja, 5-tonska | komad | 1
UKUPNO (kn bez PDV-a)
PDV
SVEUKUPNO (kn s PDV-om)
Napomena: U troškovniku obavezno navesti proizvođača i naziv proizvoda s oznakama proizvođača
U _____________, _____________
(mjesto, datum)
|  | M.P. | _____________________________________________
(tiskano napisati ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## Tehničke specifikacije
Obrazac 5 | Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda
Ponuditelj:
Sjedište:
OIB:
Evidencijski broj nabave: 1005073-05-5-176-21/19
Predmet nabave: Alaska šator s klimatIzacijskom jedinicom za grijanje i hlađenje
R.br. | Opis stavke | Minimalni tehnički uvjeti |  | Zadovoljava minimalne tehničke zahtjeve (popunjava Naručitelj)
|  | Traženo | Ponuđeno | (DA/NE)
Dimenzije šatora - 6,1x9,90x3,05 m (moguća su odstupanja od navedenog do 15%)
1. | Šator Alaska Structures 20’ ili jednakovrijedno | Šator operativan i postojan na temperaturama od -31˚C do +55˚C
Konstrukcija od aluminijskih cijevi
Komplet užadi i klinova za postavljanje šatora
Bijela boja
Pokrov od PVC platna, teško zapaljiv i samogasiv
Termoizolacijska obloga, teško zapaljiva i samogasiva tkanina
Podnica koja sprečava ulazak atmosferilija, prašine i insekata u šator
Ulazna vrata – na jednoj čeonoj strani čvrsta vrata, a na drugoj čeonoj strani vrata s patent zavaračima i remenima za osiguranje
Troslojni prozori sa svake strane 5 i na čeonim stranama po 2 – ukupno najmanje 14
Sustav rasvjete i utičnice za struju (LED rasvjeta)
Razvodna kutija s osiguračima i mogućnost priključka na el.mrežu ili agregat
Sanduk/ci za skladištenje i transport šatora (za sve dijelove šatora)
2. | Klimatizacijska jedinica | Dimenzije: V62xŠ132xD106 cm
5 tonska jedinica za grijanje i hlađenje
EU verzija komponente (3-Ph, 230/400V, 50 Hz)
potpuno operativna od -31˚C do +55˚C
garancija min.3 godine
Sanduk/ci za skladištenje i transport (otporna na vlagu)
ZA PROIZVODE KOJI SU JEDNAKOVRIJEDNI (ŠATOR I KLIMATIZACIJSKA JEDINICA) Procjena jednakovrijednosti ponuđenog proizvoda od tehničkih eksperata HCK za krizne situacije: ZADOVOLJAVA ILI NE ZADOVOLJAVA S KRATKIM OBRAZLOŽENJEM
U _____________, _____________
(mjesto, datum)
|  | M.P. | _____________________________________________
(tiskano napisati ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
* Moguća su odstupanja od +/-15% ponuđenih karakteristika
** Ponuditelj upisuje specifikacije ponuđenog proizvoda u slučaju odstupanja. Ukoliko ponuđeni proizvod zadovoljava zadanim tehničkim specifikacijama ponuditelj upisuje: "kao traženo"